## 📋 方案概览

## 二、数据采集方案

| 字段 | 数据来源 | 采集方式 |
| --- | --- | --- |
| **小区名称** | 小区台账 | 自动填充 |
| **配电房位置** | 现场 | 文字描述 |
| **配电房数量** | 现场 | 数字 |
| **供电方式** | PMS系统/现场 | 选择（单电源/双电源/环网） |
| **变压器数量** | 现场 | 数字 |
| **变压器容量** | 现场 | 数字（kVA） |

| 字段 | 数据来源 | 采集方式 |
| --- | --- | --- |
| **变压器型号** | 现场/设备铭牌 | 文字描述 |
| **开关型号** | 现场/设备铭牌 | 文字描述 |
| **电缆型号** | 现场/施工图纸 | 文字描述 |
| **投运时间** | PMS系统 | 日期 |
| **设备状态** | 现场检查 | 选择（正常/异常/待检修） |

| 字段 | 数据来源 | 采集方式 |
| --- | --- | --- |
| **单线图** | 设计图纸/现场绘制 | 图片上传 |
| **系统图** | 设计图纸 | 图片上传 |
| **平面布置图** | 设计图纸 | 图片上传 |
| **电缆走向图** | 设计图纸/现场绘制 | 图片上传 |

#### 采集内容清单

| 字段 | 数据来源 | 采集方式 |
| --- | --- | --- |
| **发电车接入点** | 现场 | 文字描述+照片 |
| **接入点位置** | 现场 | 文字描述 |
| **接入容量** | 现场测量/询问物业 | 数字（kW） |
| **接入条件** | 现场 | 文字描述 |

抢修设备信息：

| 字段 | 数据来源 | 采集方式 |
| --- | --- | --- |
| **抢修设备位置** | 供电所 | 文字描述 |
| **设备清单** | 供电所 | 列表 |
| **设备状态** | 供电所 | 选择（良好/待维护/故障） |

应急人员信息：

| 字段 | 数据来源 | 采集方式 |
| --- | --- | --- |
| **抢修队伍** | 供电所 | 列表 |
| **技术人员** | 供电所 | 列表 |
| **联系方式** | 供电所 | 电话 |

应急通道信息：

| 字段 | 数据来源 | 采集方式 |
| --- | --- | --- |
| **车辆通道** | 现场 | 文字描述+照片 |
| **人员通道** | 现场 | 文字描述+照片 |
| **通道宽度** | 现场测量 | 数字（米） |

#### 采集表单设计

#### 采集内容清单

| 字段 | 数据来源 | 采集方式 |
| --- | --- | --- |
| **隐患编号** | 系统生成 | 自动 |
| **小区名称** | 小区台账 | 自动填充 |
| **隐患位置** | 现场 | 文字描述 |
| **隐患类型** | 现场判断 | 选择 |
| **隐患等级** | 现场判断 | 选择 |
| **隐患描述** | 现场 | 文字描述 |
| **发现时间** | 系统 | 自动 |
| **发现人** | 系统 | 自动 |
| **隐患照片** | 现场 | 上传照片 |
| **整改建议** | 现场判断 | 文字描述 |
| **整改期限** | 现场判断 | 日期 |
| **整改状态** | 跟踪 | 选择 |

| 类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| **设备隐患** | 设备老化、设备缺陷、设备损坏 |
| **线路隐患** | 线路老化、线路破损、线路裸露 |
| **环境隐患** | 配电房积水、配电房杂物、配电房门锁损坏 |
| **安全隐患** | 无警示标识、安全距离不足、防护设施缺失 |

| 等级 | 定义 | 整改时限 |
| --- | --- | --- |
| **紧急** | 立即可能引发事故 | 24小时内 |
| **重要** | 短期内可能引发事故 | 1周内 |
| **一般** | 长期可能引发事故 | 1月内 |

#### 采集表单设计

隐患信息采集表

【基础信息】
小区名称：[自动填充]
配电房：[选择配电房]
隐患位置：[手工录入]
  例如：配电房内变压器室

【隐患信息】
隐患类型：○ 设备隐患  ○ 线路隐患  ○ 环境隐患  ○ 安全隐患
隐患等级：○ 紧急  ○ 重要  ○ 一般
隐患描述：[手工录入]
  例如：变压器室门锁损坏，无法锁闭

【隐患照片】
[上传照片1]
[上传照片2]

【整改信息】
整改建议：[手工录入]
  例如：更换配电房门锁
整改期限：[日期选择]
整改责任人：[选择]

【备注】
[手工录入]

[保存]

## 四、应用场景设计

### 4.1 故障定位场景

应用流程：

应用价值：

● 缩短故障定位时间50%以上

● 提高故障处置准确性

● 减少对周边客户的询问

### 4.2 应急接入场景

场景描述：需要应急发电车接入

应用流程：

应用价值：

● 缩短应急响应时间50%以上

● 提高应急接入成功率

● 减少现场勘察时间

### 4.3 隐患管理场景

场景描述：隐患发现、整改、跟踪全流程管理

应用流程：

应用价值：

● 实现隐患闭环管理

● 提高隐患整改率

● 预防隐患引发故障

### 4.4 设备管理场景

场景描述：设备信息查询和维护管理

应用流程：

设备查询
    ├── 查询设备基本信息
    ├── 查询设备参数
    ├── 查询设备状态
    └── 查询设备隐患记录
    ↓
设备维护
    ├── 根据设备信息制定维护计划
    ├── 根据隐患记录确定维护重点
    └── 根据设备状态安排维护时间
    ↓
设备更新
    ├── 维护完成后更新设备状态
    └── 更新设备维护记录

应用价值：

● 提高设备管理效率

● 延长设备使用寿命

● 降低设备故障率

## 六、考核评估

### 6.1 建设指标

| 指标 | 定义 | 目标值 | 评估周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| **数据采集完成率** | 已采集小区数/应采集小区数 | ≥80% | 每月 |
| **数据完整率** | 完整数据的小区数/已采集小区数 | ≥90% | 每月 |
| **数据准确率** | 准确数据的小区数/已采集小区数 | ≥95% | 每月 |

### 6.2 应用指标

| 指标 | 定义 | 目标值 | 评估周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| **知识库使用率** | 使用知识库的驻点数/总驻点数 | ≥80% | 每月 |
| **故障定位时间缩短率** | (原平均定位时间-现平均定位时间)/原平均定位时间 | ≥50% | 每季度 |
| **应急响应时间缩短率** | (原平均响应时间-现平均响应时间)/原平均响应时间 | ≥50% | 每季度 |
| **隐患整改率** | 已整改隐患数/隐患总数 | ≥90% | 每月 |

### 6.3 评估方法

方法1：数据统计分析

● 统计数据采集完成率、完整率、准确率

● 统计知识库使用率

● 统计故障定位时间、应急响应时间

方法2：客户经理访谈

● 了解知识库使用体验

● 收集优化建议

● 了解应用效果

方法3：案例分析

● 分析知识库应用案例

● 总结应用经验

● 提炼应用模式

## 八、总结

### 8.1 核心价值

知识库的核心价值：

1. 快速故障定位：缩短故障定位时间50%以上

2. 快速应急响应：缩短应急响应时间50%以上

3. 隐患闭环管理：提高隐患整改率至90%以上

4. 设备精细管理：提高设备管理效率

### 8.2 关键成功因素

1. 数据完整准确：确保知识库数据完整准确

2. 采集便捷高效：提供便捷的数据采集工具和方法

3. 应用广泛深入：推广知识库应用，发挥知识库价值

4. 持续更新维护：定期更新知识库数据，确保数据有效性

5. 安全可靠：加强数据安全管理，确保数据安全

### 8.3 下一步工作

1. 设计知识库数据表结构

2. 设计数据采集表单

3. 建立数据存储平台

4. 选择试点小区开展数据采集

5. 验证数据质量